## Slide 1: Projet START
Installation du Parc Informatique

## Slide 2
Située 55 boulevard Carnot, Dijon
90 salariés, a ce jour
Vente de matériel informatique
Organigramme

## Slide 3: OBJECTIF DU PROJET
Objectifs
Renouvellement du parc
Câblages
Déploiement des postes
Libertés sur logiciels utilisés
Limitations Techniques
Aucun serveur
Adressage IP fixe
Peu de gestion des utilisateurs

## Slide 4: Présentation des locaux
Choix des locaux techniques
Les matériaux utilisés
L’éclairage
L’humidité
L’accès au local
L’équipement
Notes: 1/ peintures ignifugé ou revêtement contreplaqué
2/température a 20°, pas de canalisation , seulement gicleurs en cas d’incendie
3/doit être a 2,6m du sol, éclairage fluorescent dans le H provoque interférence , interrupteur fixé au mur a l’interieur
4/pop impossible dans notre cas,porte vers l’exterieur,porte avec verrou
5/coffret de distribution doit être facile d’accès et verrouillable, au moins 2 prises courants alternatifs

## Slide 5
Préserve l’intégrité matériel
Evite :
Pannes
Maintient une température stable
Surchauffe
Surconsommation
Usure prématurée du matériel
L’importance d’une Climatisation efficace

## Slide 6
X-000-0
Nom du bâtiment
Étage +
N° bureau
N° de prise
E-109-2
Câblage des locaux
Convention de Nommage

## Slide 7
Choix d’une topologie réseau

## Slide 8
Choix du FAI et Configuration réseau
Notes: 60Go stockage cloud
assistance 24/24h
Rétablissement de ligne sous 8h
Messagerie professionnelle
Débit 500 Mbits/s

## Slide 9
Renouvellement total du parc
Recyclage du parc
Achat de 88 postes DELL
Licence:
  Windows 10 pro
  Office 365
Nommage des postes
X-0-00
D : desktop
S : switch
Numéro poste
IP bâtiment
Exemple : D-10-40
Notes: Récupération des disques dur / entreprise elise promut reprend nos dechet informatique gratuitement
Poste SSD 4go RAM
Différence avec office 2019 , portail office gestion des adresse mail et mise a jours réguliere gratuite

## Slide 10
Adressage IP
Automatisation installation par script
  Créer un utilisateur / password
  Adressage IP
  Stock les données
  Installe office
  Installe tous les logiciels
Création d’un master
  Récupération rapide d’un poste
Pour le bâtiment principal 172.22.10.1/26 -> 172.22.10.62/26
Pour l’aile est
172.22.11.1/26 -> 172.22.11.62/26
Pour l’aile ouest
172.22.12.1/26 -> 172.22.12.62/26
Déploiement des Postes Windows
Notes: Master Acronis
6bit disponible /62 IP dispo pour chaque bâtiment

## Slide 11
Déploiement des postes LINUX
Quelle Distribution ?
Notes: 6bit disponible /62 IP dispo pour chaque batiment

## Slide 12
Acquisition d’un NAS, pourquoi ?
Stockage du Master et OS Linux
Déploiement de Logiciels par script
Sauvegarde des fichiers
Gestion des fichiers et droits d’accès

## Slide 13
Sauvegarde et Gestion des fichiers
Notes: Acquisition NAS 10To
4 disques 2To /SATA
Mise en place RAID 6
Tolérance de panne
Pour plus de sécurité, 2 disques peuvent crasher
Matériel chère plus chére , temps ecriture et recuperation long

## Slide 14
Protection Antivirus
F-secure Policy Manager
SAV de qualité
Gestion du parc (rapport d’analyse, alerte)
Système de monitoring (stratégie de sécurité)
Compatible Linux/Windows

## Slide 15
Cout
Qualité
Acquisition du Parc 84 250 €
Installation et Câblage 42 500 €
Enveloppe globale 126 750 €
Cout du Projet START
Opérationnel Mai 2019
Notes: Recherche des meilleurs prix
Pas de compromis sur la qualité

## Slide 16
Évolution de l’entreprise
  Licence Windows serveur
  Active directory
  Serveu DHCP
  Serveur mise a jours (WSUS)
  Coffre ignifugé
  Solution de sauvegarde multiples
  Répartition des serveurs
Windows Server 2016
Sécurité des Données
Serveur WSUS
Serveur DHCP
Active Directory
Mise en place de GPO
Gestion des ressources
Coffre ignifugé
Solution de Sauvegarde multiple
Répartition des serveurs
Déporter le stockage

## Slide 17: Merci pour votre attention !